## Sheet1
社区名 | 小区 | 楼栋 | 所属省 | 所属市 | 所属区 | 街道 | 住宅楼号 | 单元数量 | 建造时间（年） | 建筑层数（层） | 常住人口（人） | 六十岁以上常住人口（人） | 2.1 存在外墙安全隐患的住宅数量 | 2.1.1 墙体楼板出现肉眼清晰可见的裂缝（裂缝需深达结构基层，不是表皮抹灰开裂） | 2.1.2 砖混结构墙体主体出现砖体缺棱掉角、表面存在裂缝，砖与砂浆之间存在较大缝隙 | 2.1.3 户内违规承重墙体拆墙或开洞，底商或地库违规拆除柱子，砖混结构拆除外窗窗下墙垛等 | 2.1.4 违规加建悬挑飘窗 | 2.2 存在燃气安全隐患的住宅数量（户内燃气橡胶软管存在变硬变脆、龟裂、明显缺损、油污严重等老化破损现象或使用不合格产品） | 2.3 存在楼道安全隐患的住宅数量 | 2.3.1 楼梯间内楼梯踏步缺损、楼梯扶手松动损坏,照明损坏缺失 | 2.3.2 通风井道、排风烟道等堵塞，造成通风不畅、异味串味（可询问物业获知） | 2.3.3 消防门缺失（≥10层的住宅建筑需查找）损坏或无法关闭 | 2.3.4 消火栓无水（≥8层的住宅建筑未设消火栓或消火栓无水） | 2.3.5 灭火器缺失（单元楼道的灭火器数量＜2具）、未设置灭火器保护设施 | 2.3.6 安全出口或疏散出口指示灯（位于楼梯间入口或室外疏散门上方，≥10层的住宅建筑需查找）损坏 | 2.3.7 违规占用消防楼梯、楼道、管道井等公共空间，用于堆放杂物 | 2.3.8 楼梯安全护栏设施未安装或损坏（窗台距楼梯地面的净高低于0.9m时，应设置安全护栏设施） | 2.3.9 楼道墙体破损、脱落 | 2.3.10 通信管线未四网合一 | 2.4存在围护安全隐患的住宅数量（栋） | 2.4.1 外墙装饰材料和保温材料开裂、损坏、脱落（指外墙破损、脱落） | 2.4.2 外墙悬挂设施破损、脱落 | 2.4.3 公共空间门窗玻璃存在破损、脱落等情况 | 2.4.4 屋面排水不畅、漏水（可询问物业获知） | 2.4.5 外墙渗漏积水（可询问物业获知） | 2.4.6 地下室渗水漏水（可询问物业获知） | 2.4.7 其他 | 2.5住宅性能不达标的住宅数量 | 2.5.1 没有独立厨房 | 2.5.2 采光、通风等性能方面不达标 | 2.5.3 没有独立卫生间 | 2.6存在管线管道破损的住宅数量（栋） | 2.6.1 给水管线管道老化破损、供给不足、管道堵塞等（可询问物业获知） | 2.6.3 存在电力电信管线老化破损及裸露、私搭乱接的问题（可询问物业获知） | 2.6.4 排水管线管道老化破损、供给不足、管道堵塞等（可询问物业获知） | 2.6.5 供热管线管道老化破损、供给不足、管道堵塞等（可询问物业获知） | 2.6.6 供电管线管道老化破损、供给不足、管道堵塞等（可询问物业获知） | 2.6.7 存在电力电信管线老化破损及裸露、私搭乱接的问题（可询问物业获知） | 2.6.8 其他 | 2.7入户水质不达标的住宅数量（栋） | 2.7.1 入户水质不满足《生活饮用水卫生标准》 | 2.7.2 存在居民用水水压不足问题 | 2.8需要进行适老化改造的住宅数量 | 2.8.1 建成时未安装电梯的多层住宅中具备加装电梯条件，但尚未加装改造 | 2.8.2 住宅单元出入口和通道未进行无障碍改造、地面防滑处理 | 2.8.3 楼梯间未沿墙加装扶手 | 2.8.4 纳入分散供养特困人员和建档立卡贫困人口范围的高龄、失能、残疾老年人等特殊困难老年人家庭未实施适老化改造 | 2.9 需要进行节能改造的住宅（指2000-2005年竣工交付的房屋）具备节能改造价值但尚未进行节能改造 | 2.10 需要进行数字化改造的住宅数量 | 2.10.1 不具备光纤入户条件或具备条件未建设 | 2.10.2 住宅公共空间未安装楼宇入侵报警、视频监控等安防检测设备（已设置楼道门禁或者小区被天眼覆盖都算作已安装安防检测设备） | 2.10.3 高层住宅（≥18层）的楼梯间、走道、候梯厅未安装烟感报警器或损坏 | 2.10.4 针对无法保障有需要的居家老年人、残疾人安装一键紧急呼叫、安全监护无感化监测等智能产品 | 2.10.5 其他
{.communityName} | {.courtName} | {.buildNumber} | {.province} | {.city} | {.county} | {.street} | {.buildNumber} | {.unitsNumber} | {.buildTime} | {.numberDepartment} | {.numberPeople} | {.numberOver60People} | {.2.1} | {.2.1.1} | {.2.1.2} | {.2.1.3} | {.2.1.4} | {.2.2} | {.2.3} | {.2.3.1} | {.2.3.2} | {.2.3.3} | {.2.3.4} | {.2.3.5} | {.2.3.6 } | {.2.3.7} | {.2.3.8} | {.2.3.9} | {.2.3.10} | {.2.4} | {.2.4.1} | {.2.4.2} | {.2.4.3} | {.2.4.4 } | {.2.4.5} | {.2.4.6} | {.2.4.7} | {.2.5} | {.2.5.1} | {.2.5.2} | {.2.5.3} | {.2.6} | {.2.6.1} | {.2.6.3} | {.2.6.4} | {.2.6.5} | {.2.6.6} | {.2.6.7} | {.2.6.8} | {.2.7} | {.2.7.1} | {.2.7.2} | {.2.8} | {.2.8.1} | {.2.8.2} | {.2.8.3} | {.2.8.4} | {.2.9} | {.2.10} | {.2.10.1} | {.2.10.2} | {.2.10.3} | {.2.10.4} | {.2.10.5}